成都市龙泉驿区中医医院

扫码器采购比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、根据业务需要采购扫码器6台，其中激光头批量扫码器4台，高清摄像头扫码器2台。
2、项目预算：激光头扫码器预算5000元/台，高清摄像头扫码器预算3000元/台，总预算26000元。
二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无
（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2024年11月22日09:00-09:30

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207
五、比选时间、地点及方式

比选时间：2024年11月22日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法
第二章 参数和服务要求

一、参数要求（实质性要求）

	名称
	数量
	单位
	最高限价（元））

	激光头批量扫码器
	4
	台
	5000

	高清摄像头扫码器
	2
	台
	3000


（一）高清摄像头扫码器
镜头：高清CMOS，像素≥1000万。

扫码数量：可支持1-30个追溯码同时扫描。

扫描类型：支持药品电子监管码/药品追溯码/器械UDI码等扫码。

扫码格式：一维码:Codabar/Code39/Code93/Code128/EAN13/ISSN/ISBN等；二维码:DataMatrix/QR code/MicroQR/Vericod/Maxicode/PDF417等。

识图分辨率：≥2592*1944，帧率20fps 。

识别率：99%以上。

条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入。
语音提示：设备可外接扬声器，需具备智能语音播报功能，能够实时播报识别到的追溯码数量和商品码数量，以便操作员及时了解当前扫描进度。

9、扫描速度：≤1秒高速扫描。

10、灯光控制：具备独立补光功能。
11、接口：至少提供一个USB。

12、二次开发：可提供UOS及麒麟系统SDK和X86系统 SDK二次开发包，可支持C/C+多种编程语言开发方式，可以提供JS接口调用；支持多浏览器如IE、谷歌、火狐等。

13、质保期：3年，质保期内出现问题需2小时内上门维修。
（二）、激光头扫码器
分辨率：≥1920*1080。

传感器：CMOS传感器。

设备安装方式：即插即用，免驱安装。
扫描类型：支持药品电子监管码/药品追溯码/器械UDI码等扫码。
扫码格式：一维码：Codabar/Code39/Code128/EAN13/ISSN/ISBN等；二维码：DataMatrix/OR code/MicrkOR/Vericod/Maxicode/PDF417等。

帧率：≥60fps。

最少精度支持：≥4mil 扫码数量：≥100码/秒。

扫码补光：支持扫码补光，可独立控制的LED。

扫码提示：扫码成功后独立扬声器提示。

扫码高度：60-350mm 扫码幅面：≥350mm*250mm。

自动扫码：支持自动扫码识别。

条码去重：支持条码去重功能，防止重复扫码。

扫码时间：≤0.5S。

数据传输：USB2.0。

支持操作系统：WindowsXP/7/10/Android4.4-9.0/Linux。

功耗：≤12W 工作电流：500mA 。

供电方式：24V电源适配器。

外部接口: DC、RJ45、USB。

二次开发支持：提供标准扫码SDK开发包。
20、质保期：3年，质保期内出现问题需2小时内上门维修。
二、商务要求（实质性要求）
1、付款方式：项目完成并通过验收后，甲方在30天内支付合同款项。
2、报价要求：提供分项及总价报价，不得超过最高限价。
第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件； 

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

    供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。

