附件1

成都市龙泉驿区中医医院

2026年计量检定服务项目采购需求

一、项目服务期限
本项目服务期限自签订合同之日起三年，合同一年一签。

二、服务内容及要求

检定校准清单

	序号
	检定项目

	1
	墙式吸入器

	2
	温湿度表

	3
	医用注射泵

	4
	可调移液器

	5
	电动吸引器

	6
	医用输液泵

	7
	除颤仪

	8
	呼吸机

	9
	环境试验设备(医用冷藏箱)

	10
	体重秤

	11
	医用离心机

	12
	医用超声诊断仪超声源

	13
	高频电刀

	14
	环境试验设备(医用低温保存箱)

	15
	环境试验设备(冰箱)

	16
	麻醉机

	17
	环境试验设备(电冰箱)

	18
	生物显微镜

	19
	生物安全柜

	20
	温湿度记录仪（温度）

	21
	环境试验设备(电热恒温培养箱)

	22
	环境试验设备(立式冷藏陈列柜)

	23
	环境试验设备(立式冷藏柜)

	24
	洁净工作台

	25
	电子体重秤

	26
	冰箱玻璃液体温度计

	27
	大型蒸汽灭菌器

	28
	肺功能仪

	29
	化学发光免疫分析仪

	30
	环境试验设备(陈列式冷柜)

	31
	环境试验设备(医用冷藏保存箱)

	32
	环境试验设备(医用血液冷藏箱)

	33
	全自动医用PCR分析系统

	34
	血细胞分析仪

	35
	医用激光源

	36
	电子台秤

	37
	二氧化碳培养箱

	38
	过氧化氢低温等离子灭菌器

	39
	环境试验设备(冷藏箱)

	40
	环境试验设备(冷库)

	41
	环境试验设备(立式冷藏箱)

	42
	环境试验设备(药品冷藏柜)

	43
	环境试验设备(药品阴凉柜)

	44
	立式压力蒸汽灭菌器

	45
	数码恒温解冻箱

	46
	医用磁共振成像系统

	47
	冰箱多用玻璃液体温度计

	48
	可调移液器（8道）

	49
	普通玻璃液体温度计

	50
	电解质分析仪

	51
	核酸提取仪

	52
	恒温水浴锅

	53
	环境试验设备（冰箱）

	54
	环境试验设备(低温保存箱)

	55
	环境试验设备(电热恒温干燥箱)

	56
	环境试验设备(恒温箱)

	57
	环境试验设备(冷藏展示柜)

	58
	环境试验设备(立式展示柜)

	59
	环境试验设备(商用展示柜)

	60
	环境试验设备(血液冷藏箱)

	61
	环境试验设备(药品阴凉冷藏柜)

	62
	环境试验设备(医药专用柜)

	63
	环境试验设备(医用电热恒温培养箱)

	64
	环境试验设备(阴凉冷藏展示柜)

	65
	环境试验设备(转换型冷藏冷冻箱)

	66
	快速多舱式全自动清洗消毒器

	67
	脉动真空清洗消毒器

	68
	酶标分析仪

	69
	尿液分析仪

	70
	全自动清洗消毒器

	71
	全自动生化分析仪

	72
	试剂卡孵育器

	73
	数控摇床振荡器

	74
	电子计价秤

	75
	电子轮椅秤

	76
	电子婴儿秤

	77
	架盘天平

	78
	冰箱温度计(圆形)

	79
	数显卡尺


服务要求

1.强制检定执行：所有纳入国家强制管理目录的计量器具，严格按照国家现行计量检定规程开展检定工作，为采购人提供一站式检定服务，涵盖业务咨询、检定备案、信息确认、送检或现场检定组织、检定证书（报告）发放全流程。

2.标准器具配置：供应商为本次检定项目配备的标准检测器具，均需通过法定考核并合格；针对环境试验设备（温湿度类）、医用超声诊断仪超声源、医用输液泵/注射泵、墙式吸入器等检定量大的重点项目，配备不少于五套合格标准检测器具。

3.专业团队配置：为本项目专属配置不少于 11 人的专业检定团队，其中明确 1 名项目负责人，持证专业技术人员不少于 10 名，团队成员具备对应检定项目的从业资质和实操能力。

4.计量标准资质：供应商需提供本次所有检定项目对应的社会公用计量标准证书，且证书核定的量值传递地区范围覆盖成都市行政区域。

5.信息化管理服务：供应商具备面向采购人的计量检定专属查询管理系统，系统需实现计量器具检定进度实时查询、电子证书查询与下载、检定效期智能预警、计量器具检定数据统计分析等功能，保障采购人信息化管理需求。

6.检定周期与报告出具：供应商根据国家规定的计量器具检定周期，为采购人制定科学合理的年度检定计划并严格执行；所有检定工作完成后，于5 个工作日内出具符合国家现行计量技术规范要求的检定证书/检测报告。

7.政策适配调整：本项目服务期内，若国家市场监督管理总局发布新规调整（增加/减少）强制管理的计量器具目录，供应商需按照最新目录要求，及时为采购人提供相应计量器具的检定服务，相关调整不额外增加采购人成本。

