# 成都市龙泉驿区中医医院高频使用设备性能检测服务采购项目比选文件

第一章  比选要求

一、项目概况

1.根据医院运营管理及设备安全使用需求，采购全院高频率使用的设备性能检测服务，对院内高频率使用的设备开展全面性能检测、状态评估并出具正式检测报告。

2.项目预算：35900元/次。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体参加比选。

3.本项目特定要求：供应商须同时持有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、检验检测机构资质认定证书（CMA），证书在有效期内，检测资质范围覆盖本次服务对应设备类别。

（二）报名要求

在要求时间内提交响应文件，视为报名。

- 比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2026年6月23日9:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2026年6月23日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章  技术和服务要求

一、技术要求

1、服务范围：对医院全院在册高频使用设备开展全覆盖性能检测，包含设备运行状态、安全性能、技术参数、损耗程度、隐患排查等内容，按设备分类逐一检测。

2、检测成果：完成全部检测工作后，统一出具正式纸质检测报告（一式两份）+电子版报告，报告需加盖检测机构公章及资质印章，明确设备现状、问题隐患、整改建议、使用评估结论。

3、服务响应：接到采购人服务通知后，3个工作日内安排专业检测人员进场开展工作；全部检测工作自进场之日起，按双方约定工期完成，无特殊情况不得拖延。

4、人员要求：现场检测人员须为本单位正式在岗人员，具备对应设备检测从业能力，持证上岗，严格遵守医院院内管理、安全生产及院感相关规定。

5、保密要求：供应商对检测过程中获取的医院设备信息、院内资料等严格保密，不得外泄、挪作他用，否则承担全部法律责任。

6、费用包含：本项目为总价包干，检测人工、设备工具、交通、报告编制、资料出具、税费等所有相关费用均包含在响应报价内，采购人不再另行支付任何费用。

设备清单

| 汇总清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 所属科室 | 数量 |
| 1 | 空气波压力治疗 | AirPro-600 | 关节运动科 | 1 |
| 2 | 中药熏蒸仪 | HB1000 | 关节运动科 | 1 |
| 3 | 中药熏蒸机 | HB4000 | 关节运动科 | 1 |
| 4 | 中频治疗仪 | ZP-100CIIA | 关节运动科 | 1 |
| 5 | 定向透药 | NPD-5AE | 关节运动科 | 1 |
| 6 | 医用空气消毒 | YKX-80 | 关节运动科 | 1 |
| 7 | 床单元消毒机 | CXD-Y | 关节运动科 | 1 |
| 8 | 床单元消毒机 | AJ/CDX-600型 | 关节运动科 | 1 |
| 9 | 红外偏振光治疗仪 | LGT-3600A | 关节运动科 | 1 |
| 10 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800H1 | 关节运动科 | 1 |
| 11 | 熏蒸治疗仪 | LXZ-200V | 推拿科 | 1 |
| 12 | 中药熏蒸机 | HB1000 | 针灸科 | 3 |
| 13 | 光子治疗仪 | Carnatlon-87c | 普外胸外 | 1 |
| 14 | 微波治疗仪 | HB/H-B | 普外胸外 | 2 |
| 15 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800H1 | 普外胸外 | 1 |
| 16 | 干扰电治疗仪 | 2800H101001344 | 肛肠科 | 1 |
| 17 | 磁刺激治疗仪 | Magneuro100F | 肛肠科 | 1 |
| 18 | 超声雾化熏洗仪 | DKQWS-A-5Y | 肛肠科 | 6 |
| 19 | 低频红外治疗仪 | LG2000 | 肛肠科 | 6 |
| 20 | 红外线偏振光治疗仪 | LGT-3600A | 康复治疗中心门诊 | 1 |
| 21 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800H1 | 康复治疗中心门诊 | 1 |
| 22 | 中频治疗仪 | ZP-100CⅡA | 康复治疗中心门诊 | 1 |
| 23 | 光子治疗仪 | Carnation-87C | 骨伤中心门诊 | 1 |
| 24 | 中药熏蒸机 | HB-1000 | 创伤科 | 1 |
| 25 | 电脑中频治疗仪 | J48A | 创伤科 | 1 |
| 26 | 光子治疗仪 | Carnation-87c | 创伤科 | 1 |
| 27 | 全胸震荡排痰机 | YSQO1B | 创伤科 | 1 |
| 28 | 排痰仪 | PV-200 | 心病科 | 1 |
| 29 | 心功能无创检测分析仪 | KF_ICG-101 | 心病科 | 1 |
| 30 | 中药熏蒸机 | RK-XZ | 心病科 | 1 |
| 31 | 中药定向透析治疗仪 | NPD-5AE | 心病科 | 1 |
| 32 | 中频治疗仪 | N-6300C | 心病科 | 1 |
| 33 | 种植机(WH-1) | WH-1 | 口腔科 | 1 |
| 34 | 热熔牙胶填充仪 | Fast-Fill | 口腔科 | 1 |
| 35 | 根管马达治疗仪 | C-SMART | 口腔科 | 2 |
| 36 | 热牙胶填充机（切断器） | Fast-packpro | 口腔科 | 1 |
| 37 | 热牙胶充填系统（切断器） | C-FILL | 口腔科 | 4 |
| 38 | 钬激光治疗仪 | HZ-D | 泌尿外科 | 2 |
| 39 | 全胸震荡排痰仪 | YSQ01B | 泌尿外科 | 1 |
| 40 | 空气波压力循环治疗仪 | AC220V、50HZ | 泌尿外科 | 1 |
| 41 | 膀胱扫描仪 | PBSV3.2 | 泌尿外科 | 1 |
| 42 | 中频治疗仪 | N-6300C | 泌尿外科 | 1 |
| 43 | 眼底造影照相仪 | APS-CER | 眼科门诊 | 1 |
| 44 | 角膜内皮计 | SW-7000 | 眼科门诊 | 1 |
| 45 | 眼电生理检查系统 | APS-2000 AER | 眼科门诊 | 1 |
| 46 | 视野仪 | APS-6000 BER | 眼科门诊 | 1 |
| 47 | 压缩雾化机 | QW 2605C1 | 眼科门诊 | 2 |
| 48 | 脉冲Nd.YAG激光治疗仪 | HSM-III | 眼科门诊 | 1 |
| 49 | 裂隙灯显微镜 | / | 眼科门诊 | 1 |
| 50 | 电脑角膜验光仪(KR-1) | KR-1 | 眼科门诊 | 1 |
| 51 | 奥林巴斯电子胃肠镜 | CV-290 | 内镜中心 | 1 |
| 52 | 澳华电子胃肠镜 | AQ-200 | 内镜中心 | 1 |
| 53 | 奥洁牌等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-I | 儿科门诊 | 1 |
| 54 | 奥洁牌紫外线空气消毒器 | AJ/YXD-Y-800 | 儿科门诊 | 2 |
| 55 | 医用压缩式雾化器 | CN-B-0103 | 儿科门诊 | 6 |
| 56 | 电动压力喷雾洗鼻器 | NN-XBQ-I | 儿科门诊 | 1 |
| 57 | 压缩雾化器 | NE-C900 | 儿科门诊 | 3 |
| 58 | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 脾胃病科 | 1 |
| 59 | 毫米波治疗仪 | HB/H-B | 脊柱科 | 1 |
| 60 | 气压式压力循环机1号 | F730 | 脊柱科 | 1 |
| 61 | 空气波压力循环治疗仪2号 | LGT-2200L | 脊柱科 | 1 |
| 62 | 超声导电定向透药治疗仪1号 | DS-UCCMF28 | 脊柱科 | 1 |
| 63 | 全胸振荡排痰机1号 | YSQ01B | 脊柱科 | 1 |
| 64 | 中频治疗仪1号 | N-6300C | 脊柱科 | 1 |
| 65 | 中频治疗仪2号 | ZP-100CIIA | 脊柱科 | 1 |
| 66 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800H1 | 脊柱科 | 1 |
| 67 | 蜡疗机 | JTK-QL-18 | 脊柱科 | 1 |
| 68 | 血氧饱和度监测仪器 | H100B | 脊柱科 | 1 |
| 69 | 医用内窥镜摄像系统 | LC3088HD | 脊柱科 | 1 |
| 70 | 医用内窥镜冷光源 | LC400 | 脊柱科 | 1 |
| 71 | 高频手术设备 | RFS-400KD | 脊柱科 | 1 |
| 72 | 中医定向透药治疗仪 | NPD-4BS型 | 妇科/儿科 | 2 |
| 73 | 中医定向透药治疗仪 | NPD-5AE | 妇科/儿科 | 1 |
| 74 | 毫米波治疗仪 | HB/H-B | 妇科/儿科 | 1 |
| 75 | 多频振动排痰机（手持式） | PTJ-5001C | 妇科/儿科 | 1 |
| 76 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002CE | 妇科/儿科 | 1 |
| 77 | 光学电子阴道镜 | VIZ-YD | 妇科/儿科 | 1 |
| 78 | 生物刺激反馈仪 | SA9804 | 妇科/儿科 | 1 |
| 79 | 内窥镜摄像系统（电切镜） | SD-628 | 妇科/儿科 | 1 |
| 80 | 内窥镜冷光源（电切镜） | SD-LED | 妇科/儿科 | 1 |
| 81 | 医用加压器 | ISA-III | 妇科/儿科 | 2 |
| 82 | 全数字彩色超声监视宫腔手术仪 | BELSON 760G | 妇科/儿科 | 1 |
| 83 | 超声切割止血刀 | USG10 | 妇科/儿科 | 1 |
| 84 | 医用内窥镜LED冷光源 | ES-LS110D | 妇科/儿科 | 1 |
| 85 | 4K医用内窥镜摄像系统 | ES-CS4K100/100C | 妇科/儿科 | 1 |
| 86 | 宫腔镜 | 30度 | 妇科/儿科 | 1 |
| 87 | 宫腔镜 | KVS-TV(体） | 妇科/儿科 | 2 |
| 88 | 宫腔镜 | kvs-II（Z) | 妇科/儿科 | 1 |
| 89 | 宫腔治疗镜 | CH-S190-08-LB等 | 妇科/儿科 | 1 |
| 90 | 内窥镜冷光源 | CLV-S190 | 妇科/儿科 | 1 |
| 91 | 图像处理装置 | OTV-S190 | 妇科/儿科 | 1 |
| 92 | 高频振动排痰系统 | PV-200 | 神经康复科 | 1 |
| 93 | 手术动力装置 | DK-N-MP | 脑病中心 | 1 |
|  |  |  | 合计 | 123 |

二、商务要求（实质性要求）

（一）服务地点：成都市龙泉驿区中医医院

（二）服务期限：单次服务合同

（三）付款方式：本次检测服务全部完成、检测报告验收合格后，一次性支付本项目服务费用。

（四）报价要求：本项目报价按总价包干报价，报价不得超过预算价。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按评分由高到低排序。由评比委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，可选择排名第二的为成交供应商。

三、评分标准

| 评审大类 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 响应报价 | 20 | 以所有有效响应文件中的最低报价为评标基准价；价格得分=（评标基准价÷供应商响应报价）×20；报价超出项目预算价，视为无效响应。 | 客观分 |
| 技术方案（45分） | 整体服务方案 | 15 | 方案包含服务流程、检测范围、人员安排、质量管控等内容，内容完整、贴合项目实际需求，得15分；内容残缺、逻辑混乱、套用通用模板，酌情扣3-15分。 | 主观分 |
|  | 专项检测实施方案 | 12 | 针对全院高频使用设备制定专项检测细则、执行标准、隐患排查方案，内容详实、具备可操作性，得12分；内容简略、无项目针对性，酌情扣4-12分。 | 主观分 |
|  | 应急及售后保障措施 | 8 | 制定完善的现场应急处理、问题对接、售后保障方案，得8分；保障措施缺失、不完善扣4分。 | 主观分 |
|  | 服务合规与保密方案 | 10 | 明确现场作业规范、院感管理、安全生产、资料保密等要求，条款完整、约束清晰、责任明确得10分；内容缺失、条款笼统酌情扣3-10分。 | 主观分 |
| 服务能力（35分） | 项目团队配置 | 20 | 配齐专业检测人员，提供人员身份证、劳动合同/在岗证明、对应从业资格证书、岗位分工表、联系方式，人员配置充足合理，得20分。[客观扣分标准：1.未提供人员在岗证明/劳动合同，每人次扣4分;2.现场检测人员无对应设备检测从业资格证书,每人次扣4分;3.未提交详细岗位分工表（无岗位职责、到场人员数量、作业分组）,扣6分;4.人员数量少于满足本项目123台设备检测的最低配置要求（单人无法完成全覆盖检测）,扣8分;以上扣分累计执行,本项分值扣完为止。] | 客观+主观 |
|  | 同类服务业绩 | 15 | 提供近3年医疗机构、企事业单位医疗设备检测同类项目合同、验收证明（两项材料同时提供方为有效业绩），每提供1份有效业绩得5分，本项最高得15分；无同类有效业绩本项得0分。 | 客观分 |

第四章  响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。