附件1

成都市龙泉驿区中医医院

2026年医用耗材采购项目采购需求

一、项目服务期限
本项目服务期限自签订合同之日起365日。

二、服务内容及要求

拟采购清单及参数要求

	序号
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	第五类灭菌包内化学指示卡
	▲1、属于第五类化学指示物，可作为提前放行依据，同时监测常规的灭菌程序和延长灭菌程序，适用于外来器械灭菌要求（4min、5min、6min、8min、10min、15min可选）
2、化学指示物的印刷底材采用防水塑料制成非纸质制成。
3、五类化学指示物的有效期不低于15个月
▲4、化学指示物由2块或2块以上的油墨色块组成，至少包含以下规格：牙科手机款（固定牙科手机）、剪刀保护套款（固定剪刀）、普通款（自带不干胶和不带不干胶两种可选）

	2
	理疗用体表电极1
	1.插孔式
2.导电性能：理疗用体表电极胶表面电阻值应≦250KΩ。
3.尺寸规格：50mmx50mm，规格允差为±2mm，两片为一副。
4.接口规格：带扣（扣子分：Φ4.0mm；Φ3.6mm；Φ2.2mm；Φ3.5mm；Φ3.9mm）带线（导线分：Φ1.0mm插孔；Φ1.5mm插孔；Φ2.0mm插孔；Φ2.5mm插孔；Φ5.0mm插孔）
5.粘性：吊重200g砝码，30s内不会出现脱落。

	3
	理疗用体表电极2
	1.插孔式
2.导电性能：理疗用体表电极胶表面电阻值应≦250KΩ。
3.尺寸规格：40mmx40mm，尺寸允差为±2mm，两片为一副。
4.接口规格：带扣（扣子分：Φ4.0mm；Φ3.6mm；Φ2.2mm；Φ3.5mm；Φ3.9mm）带线（导线分：Φ1.0mm插孔；Φ1.5mm插孔；Φ2.0mm插孔；Φ2.5mm插孔；Φ5.0mm插孔）
5.粘性：吊重200g砝码，30s内不会出现脱落。

	4
	理疗用体表电极3
	1.扣式
2.由导电材料和连接线组成，导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。
3.40×40mm，尺寸允差为±2mm，≥4贴/包
4.表面电阻值应≤250KΩ
5.粘贴部每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N

	5
	医用石蜡棉球
	1.由医用棉球在液状石蜡中浸泡而成。
2.石蜡棉球外观洁净、无杂质、并且液体石蜡浸透整个棉球。
3.石蜡棉球单包装密封牢固，不得有漏液现象。
4.医用石蜡棉球经辐射灭菌后应无菌。
5.石蜡棉球细胞毒性不大于2级。
6.石蜡棉球刺激记分不大于0.4。
7.石蜡棉球迟发型超敏反应不大于1级。
8.临床用于润滑医用管体类。
9.小号，≥2粒/包
10.有效期≥两年。

	6
	丁腈手套
	1.采用丁腈胶乳制造。
2.适用范围：用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。
3.手套老化前，扯断力≥7.0N，扯断伸长率≥500%。
4.手套老化后，扯断力≥7.0N，扯断伸长率≥400%。
5.有效期：不少于24个月。
6.至少包含以下规格尺寸：S、M、L

	7
	一次性使用医用橡胶检查手套
	1.由天然橡胶胶乳制造。
2.不漏水。
3.手套老化前，扯断力≥7.0N，扯断伸长率≥650%。
4.手套老化后，扯断力≥6.0N，扯断伸长率≥500%。
5.至少包含以下规格尺寸：6.5#、7.0#、7.5#

6.产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

	8
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	采用天然橡胶胶乳制成。

2.老化前扯断力的≥12.5N
▲3.老化前扯断伸长率≥700%。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告）
4.老化后扯断力的≥9.5N。
5.老化后扯断伸长率≥550%。
6.手套包装在双层包装中。
7.产品采购辐照灭菌，无环氧乙烷残留，无菌提供，一次性使用。
8.至少包含以下规格尺寸：6.5#、7.0#、7.5#、8.0#

	9
	一次性使用PE检查手套
	1.由PE膜制成。
▲2.检查手套所用的聚乙烯薄膜的厚度不少于0.01mm。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告）
▲3.检查手套所用的聚乙烯膜的扯断了≥5.0N。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告）
4.手套周边热压牢固，不漏水。
5.手套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于10mg/kg。
7.包装规格：≥100只/包。

	10
	压敏胶带(医用胶带)
	1.组成成分为无纺布、PE。
2.对创面敷料、绷带提供黏贴力，起到固定作用。
3.剥离强度≥1.5N/cm,持粘性≤2.5mm。
4.胶带上不得检出大肠菌群、致病性化脓菌。
5.规格：2.5*910cm，允许误差±5%。

	11
	穴位压力刺激贴
	1.由球状体（塑料、钢制、玻璃、砭石）和医用胶布组成。
2.贴于人体穴位处，进行外力刺激。
3.一次性使用，每盒不少于500贴；
4.有限期不小于24个月。

	12
	一次性使用隔离衣
	1.采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫/热合制成。
2.外观：
2.1隔离衣外观洁净、无杂质、无破洞，色泽均匀一致。
2.2隔离衣若缝制，缝制部位牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、无漏缝；若热合，热合部位牢固，成型整齐，平整无开裂。
3.缝制针距每40mm不少于6针。
4.表面抗湿性：隔离衣外侧面沾水等级不低于3级的要求。
5.隔离衣关键部位材料的断裂伸长率不小于10%。
6.褂式，通用尺码，独立包装。

	13
	无菌手术刀片
	1.产品采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成。
2.产品单包装采用双层密封包装。
3.包装方式：内层采用铝箔袋，外层采用纸塑袋。
4.灭菌方式及有效期：产品采用辐射灭菌，产品有效期不少于三年。
5.规格型号：至少包含11#、12#、15#、21#

	14
	透气胶带
	1.透气胶带外观洁净无杂物，切边整齐，无粘胶外漏现象。
2.可伸展性应不大于14N/cm，永久变形不大于5%。
3.粘贴胶带每1cm宽度所需的平均力不小于1.0N。
4.每24h的水蒸气渗透应不少于500g/㎡。
5.规格：2.5cm*910cm，允差±5%，丝绸型。

	15
	网状弹力绷带
	1.网状透气，可用于外科包扎。
2.规格：弹力帽型，5cm*14cm,允差±5%。
3.适用于加大成人头部。
4.一次性使用，非无菌产品。

	16
	负压罐
	1.材质：高分子塑料。
2.罐体直径10cm±5%。
3.罐口直径：小号≥3cm，中号≥4.5cm，大号≥6.5cm，加大号≥7.5cm。
4.操作方式：手动抽气式。

	17
	弹性绷带
	1.弹性绷带柔软洁净，色泽一致，无霉斑、无污溃缺陷。
2.弹性绷带的拉伸率不小于120%
3.单位面积质量：弹性绷带每平方米重量不少于70克。
4.弹性绷带每10cm内经纱根数为108±5根；每10m内纬纱根数为93±5根。
5.规格尺寸：10*450cm，允差±5%

	18
	医用无纺布1
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：40cm*40cm，允差±2cm，蓝色

	19
	医用无纺布2
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：50cm*50cm，允差±2cm，蓝色

	20
	医用无纺布3
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：60cm*60cm，允差±2cm，蓝色

	21
	医用无纺布4
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：70cm*70cm，允差±2cm，蓝色

	22
	医用无纺布5
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：90cm*90cm，允差±2cm，蓝色

	23
	医用无纺布6
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：100cm*100cm，允差±2cm，蓝色

	24
	医用无纺布7
	1.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 455-2002、GB/T 12914-2018、GB/T 465.2-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①撕裂度鉴定，纵向≥750mN，横向≥1000mN
②断裂伸长率测定，纵向≥5%，横向≥7%
③抗张强度测定，纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m
④湿态抗张强度测定，纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m
2.产品提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，需依据GB/T 454-2020、GB/T 465.1-2008、GB/T 1545-2008标准进行检测，并包含以下检测项目：
①耐破度＞130kpa
②湿态耐破度＞90kpa
③PH值性能鉴定，5＜PH值＜8
3.产品皮肤致敏试验符合现行GB/T 16886.10-2017的标准。
4.所投产品为SMMMS多层复合无纺布。
5.规格：100cm*100cm，允差±2cm，绿色

	25
	卫生扫床刷套
	1.型号、规格：10cmx25cm，允差±5%
2.结构及组成由聚乙烯塑料薄膜与非织造布热压而成。
3.适用范围：用于病房中病床清洁使用。

	26
	电子体温计
	额定电压：DC 1.5V，电压允差：-10%~+5%，内部电源供电

感温部：热敏式电阻

体温显示方式及分辨率：数字显示，分辨率≤0.1℃，温度计量单位：摄氏度（℃）
防进液防护等级：不低于IP22
瞬态响应时间（加热瞬变时间）≤15秒
测量方式：实测
测量部位：口腔、腋下
温度测量显示范围：32℃-43摄氏度，允差加减0.3℃
电池寿命：≥900次（单次测量时长5-10分钟）
记忆功能：可记忆上次测量数值
外形尺寸：135mm*20mm*15mm,允差±5mm

	27
	腹带（康复带）
	1.间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。
2.表面平整洁净，面料厚薄均匀，不得有洞眼、裂口、起毛、污迹和明显的色差。缝纫部位牢固、针迹均匀、整齐、不得有跳针、跑针和漏缝，缝迹弹性与面料弹性相适应。
3.腹带静载荷：腹带承重不小于5kg重物，历时不小于12h，各部位不出现开线和断裂现象。
4.拉伸弹性回复率：腹带所用弹性面料的拉伸弹性回复率(围度方向)≥70％。
5.粘扣应粘结牢固，粘结时承重为≤5kg的侧向拉力，粘扣不得脱落。6.尺寸：85cm≤长度≤105cm，15cm≤宽度≤25cm。

	28
	乳胶管（压脉带）
	1.采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。
2.用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。
3.规格：内径≥5mm，外周长≥7mm

	29
	棉签1
	1.由医用脱脂棉和竹(木)棒捻合而成。不含药物或消毒剂。
2.棉签的竹（木）棒光滑、无毛刺：棉头洁净、无杂质，成形大小均匀；
▲3.结合牢固度：棉签头与棒结合牢固，棉头尾部与竹棒捻紧，头部膨松，不得自然脱落。在施加2.5N的轴向静拉力，棉头与棒不得分离。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告）
4.水中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在100ml不大于0.50%。
5.酸碱度：不能有溶液显粉红色。
6.吸水量：剥离棉签头的医用脱脂棉，每克医用脱脂棉的吸水量不小于23.0g。
7.醚中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，醚中可溶物的总里不大于0.50%。
8.表面活性物质：供试液表面活性物质泡沫不超过2mm。
9.棉签经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留不大于10mg/kg。
10.规格：12cm±1cm/支，不少于20支/包。

	30
	棉签2
	1.由棉头和签杆组成。不含药物或消毒剂。
2.棉签的竹棒光滑、无毛刺：棉头洁净、无杂质，成形大小均匀；
▲3.结合牢固度：棉签头与棒结合牢固，棉头尾部与竹棒捻紧，头部膨松，不得自然脱落。在施加2.5N的轴向静拉力，棉头与棒不得分离。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告）
4.水中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在100ml不大于0.50%。
5.酸碱度：不能有溶液显粉红色。
6.吸水量：剥离棉签头的医用脱脂棉，每克医用脱脂棉的吸水量不小于 23.0g。
7.醚中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，醚中可溶物的总里不大于0.50%。
8.表面活性物质：供试液表面活性物质泡沫不超过2mm。
9.棉签经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留不大于10mg/kg。
10.规格：20cm±1cm/支。

	31
	一次性使用消毒棉棒（碘伏棉签）
	1.产品适用范围：用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。
2.结构组成：由棉签、碘伏组成。有效碘含量为0.45%-0.55%（W/V）。
3.pH值：2-4
4.微生物要求：碘伏棉签的初始污染菌数应<20cfu/g。碘伏棉签不得检出致病性化脓菌、大肠菌群及真菌。
5.作用1min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5，对白色念珠菌的杀灭对数值≥4。
6.外观：棉杆表面应圆整光滑，色泽均匀（塑料棉杆），无毛刺、无霉斑、无污渍。棉头应呈棒槌状，表面应光洁、无杂质、无霉斑、无污渍。

	32
	泡腾消毒片
	1.以三氯异氰尿酸为主要有效成份的消毒片剂、每片有效氯含量500mg±50mg。
2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌，并可灭活病毒。
3.规格：≥100片/瓶

	33
	抗菌洗手液
	1.以对氯间二甲苯酚或三氯羟基二苯醚为主要有效成分的抗菌洗手液，添加护肤成分。
2.对肠道致病菌和化脓性球菌有杀菌作用。
3.适用于日常手部皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。
4.规格：≥248ml/瓶。

	34
	碘伏消毒液
	1.以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为（5.0g±0.5g）/L。
2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。
3.适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒。
4.规格：≥60ml/瓶

	35
	艾条（柱）
	1.主要成分为艾叶，纯度比例不低于10:1。
2.尺寸：18mm*27mm，允差±5%。

	36
	氧气袋（氧气吸入器)
	1.氧气吸入器由PVC储气袋，橡胶导管，止气阀开关，气塞组成。

2.氧气吸入器外表面应平整，热合处应均匀无飞边、划痕、污斑等缺陷，氧气吸入器的通气管应光滑无裂纹缺陷，经反复折弯不断裂，无折印，氧气吸入器的止气阀应轻松自如，不得有滑牙和卡滞现象，通、止气顺畅。

3.尺寸包含:35cmX60cm、45cmX60cm、45cmX72cm、50cmX76cm、52cmX83cm,允差士1cm.

	37
	医用隔离面罩
	产品由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。

用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。

非无菌提供，一次性使用。

有效期≥3年。

	38
	医用隔离鞋套
	本品由非织造布或者聚乙烯薄膜加工制成。

用于防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。

隔离鞋套所用松紧带的回复率应≥75.0%。

隔离鞋套所采用的非织造布克重不低于18g/㎡。

隔离鞋套所采用的非织造布纵向断裂强力≥17N，横向断裂强力≥3N。

隔离鞋套所用聚乙烯薄膜厚度不低于 0.01mm。

隔离鞋套所用聚乙烯薄膜静水压应不低于3.OKPa。

	39
	无磷含氯消毒粉
	产品以二氯异氰尿酸钠为主要有效成份的消毒粉，有效氯含量为3.0%-4.0%，可杀灭肠道疾病菌和化脓性球菌，并能灭活病毒。

	40
	强效多酶清洗剂
	规格：5L/桶

使用配比：手洗1:200，机洗1:500

甲醛、甲醇、重金属、砷含量达标，无荧光增白剂，提供CMA+CNAS双资质报告

金属腐蚀性：符合《消毒技术规范》，对不锈钢、碳钢、铜、铝基本无腐蚀，提供CMA+CNAS双资质报告

毒理安全：实际无毒、无皮肤刺激、无皮肤致敏，提供CMA检测报告

有机物去除：40℃、60r/min洗涤3min，蛋白去除率≥95%，淀粉、脂肪去除率≥90%，提供CMA+CNAS双资质报告

	41
	医用皮肤记号笔
	产品适用于待灭菌物品、已灭菌物品、器械清单上的书写及签名。

可书写于化学指示标签、灭菌胶带、标识卡、纸塑型包装材料、医用纸袋、塑料标牌等;

无毒无害，绿色环保;

书写宽度为0.6mm±2mm;书写及灭菌后清晰不掉色;

纤维笔尖，防划破包装材料。

	42
	擦手巾
	规格尺寸：30cm*35cm，允差±3cm
用于灭菌器械包以吸收多余水分，控制降低“湿包”的形成

可在灭菌后用于:手术室外科刷手后擦手用.其干湿态落絮率均远低于毛巾

有效避免器械与篮筐之间的碰撞，减少器械损耗。

	43
	过氧乙酸消毒液
	产品以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液

以A、B液包装出厂，使用前将A、B液按1:1比例混匀，放置24小时后过氧乙酸有效含量为15%±2.25%(w/v)。

可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。

适用于普通物体表面消毒。

	44
	脉枕
	产品长20CM，宽12CM，允差±2cm

缎面材质

内部填充物为珍珠棉

	45
	医用隔离眼罩
	产品由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。

用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。

非无菌提供，一次性使用。

	46
	锐器保护套1
	采用医用级硅胶加以辅助材料精制而成，韧性强、可耐高温达260°C。

规格：0.8×1.6×35mm，0.8×1.6×45mm，允差±2mm
适用压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛等方式灭菌，内外凹凸设计，气体流通性强，方便器械套穿。

表面结构设计有孔，不影响灭菌介质的有效穿透。

	47
	锐器保护套2
	1.采用医用级硅胶加以辅助材料精制而成，韧性强、可耐高温达260°C。

2.规格： 1.4×3.2×35mm，允差±2mm
3.适用压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛等方式灭菌，内外凹凸设计，气体流通性强，方便器械套穿。

4.表面结构设计有孔，不影响灭菌介质的有效穿透。

	48
	锐器保护套3
	1.采用医用级硅胶加以辅助材料精制而成，韧性强、可耐高温达260°C。

2.规格： 2.4×4.6×45mm，允差±2mm
3.适用压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛等方式灭菌，内外凹凸设计，气体流通性强，方便器械套穿。

4.表面结构设计有孔，不影响灭菌介质的有效穿透

	49
	锐器保护套4
	1.采用医用级硅胶加以辅助材料精制而成，韧性强、可耐高温达260°C。

2.规格：4.5×7.2×35mm，4.5×7.2×45mm，允差±2mm
3.适用压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛等方式灭菌，内外凹凸设计，气体流通性强，方便器械套穿。

4.表面结构设计有孔，不影响灭菌介质的有效穿透

	50
	舌钳保护套
	材质：医用硅胶

对舌钳前端进行保护，缓解和固定器械滑动、脱落避免对患者口腔黏膜、组织损伤。

内壁具有凸起纹路，可使灭菌介质有效通过;

能够耐受高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌方式;

能够重复使用3-5次。

	51
	全效碱性清洗剂
	规格型号：5L/桶

使用配比：手洗1:200，机洗1:400

金属腐蚀性：依据《消毒技术规范》，对不锈钢、碳钢、铜、铝基本无腐蚀，提供第三方检测报告

产品不含磷，不含硅，五氧化二磷≤0.1%，硅酸盐含量以sio₂计未检出。提供第三方检测机构检测报告


	序号
	标的名称
	计量单位
	是否医疗器械
	是否消毒产品

	1
	第五类灭菌包内化学指示卡
	片
	否
	是

	2
	理疗用体表电极1
	副
	是
	否

	3
	理疗用体表电极2
	副
	是
	否

	4
	理疗用体表电极3
	包
	是
	否

	5
	医用石蜡棉球
	包
	是
	否

	6
	丁腈手套
	双
	是
	否

	7
	一次性使用医用橡胶检查手套
	双
	是
	否

	8
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	双
	是
	否

	9
	一次性使用PE检查手套
	包
	是
	否

	10
	压敏胶带(医用胶带)
	卷
	是
	否

	11
	穴位压力刺激贴
	盒
	是
	否

	12
	一次性使用隔离衣
	套
	是
	否

	13
	无菌手术刀片
	片
	是
	否

	14
	透气胶带
	卷
	是
	否

	15
	网状弹力绷带
	个
	是
	否

	16
	负压罐
	个
	是
	否

	17
	弹性绷带
	卷
	是
	否

	18
	医用无纺布1
	张
	否
	否

	19
	医用无纺布2
	张
	否
	否

	20
	医用无纺布3
	张
	否
	否

	21
	医用无纺布4
	张
	否
	否

	22
	医用无纺布5
	张
	否
	否

	23
	医用无纺布6
	张
	否
	否

	24
	医用无纺布7
	张
	否
	否

	25
	卫生扫床刷套
	张
	否
	否

	26
	体温计
	支
	是
	否

	27
	腹带（康复带）
	个
	是
	否

	28
	乳胶管（压脉带）
	米
	是
	否

	29
	棉签1
	包
	是
	否

	30
	棉签2
	支
	是
	否

	31
	一次性使用消毒棉棒（碘伏棉签）
	支
	是
	否

	32
	泡腾消毒片
	瓶
	否
	是

	33
	抗菌洗手液
	瓶
	否
	是

	34
	碘伏消毒液
	瓶
	否
	是

	35
	艾条（柱）
	根
	否
	否

	36
	氧气袋（氧气吸入器)
	个
	是
	否

	37
	医用隔离面罩
	付
	是
	否

	38
	医用隔离鞋套
	只
	是
	否

	39
	无磷含氯消毒粉
	瓶
	否
	是

	40
	强效多酶清洗剂
	桶
	否
	否

	41
	医用皮肤记号笔
	支
	否
	否

	42
	擦手巾
	片
	否
	否

	43
	过氧乙酸消毒液
	组
	否
	否

	44
	脉枕
	个
	否
	否

	45
	医用隔离眼罩
	个
	否
	否

	46
	锐器保护套1
	米
	否
	否

	47
	锐器保护套2
	米
	否
	否

	48
	锐器保护套3
	米
	否
	否

	49
	锐器保护套4
	米
	否
	否

	50
	舌钳保护套
	个
	否
	否

	51
	全效碱性清洗剂
	桶
	否
	否


服务要求

1.供货商应保证所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过且权属清晰的合格产品，质量符合招标文件要求及供货商投标文件承诺的质量、规格和性能要求，具有医疗器械生产企业质检部门医用耗材检验报告书。

2.供货商所供耗材应使用原厂包装物、中文说明书、标签和包装标识，耗材包装上（包括大包装、小包装）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、有效期的中文标识；在验收过程中发现包装破损的，供货商须在3个工作日内完成退换货，由此产生的相关费用由供货商承担。

3.供货商对提供的全部医用耗材均应提供适当额外包装，以防止医用耗材在转运中损坏或变质，包装应能够适应远距离运输、防潮、防震、防变质、防野蛮装卸，运输方式必须符合医用试剂、耗材说明书和标签标示的要求，对温度有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医用耗材安全无损运抵指定地点，额外包装不再另行收费。

4.签订合同时供货商须提供相关文件（产品属于医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营所投医疗器械产品的许可/备案证明材料；所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。产品属于《消毒管理办法》规定需要进行卫生安全评价的消毒产品，则须提供该产品有效的消毒产品卫生安全评价报告；属于新消毒产品的，则须提供新消毒产品卫生许可批件。）供货商应确保文件真实有效。在合同履行期间，如遇资质文件发生变动，供货商须在3日内提供变更后的相关资质交采购人耗材管理部门存档。

5.供货商保证所供耗材剩余有效期不得少于耗材质保期的70%，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

6.供货商需派驻专人（至少1名）开展配送及售后服务工作。

7.供货商在接到采购人的采购计划后，应在7个工作日内将货送到指定地点。包装费、运输费、装卸费等一切费用由供货商负责。若采购人遇急件需要紧急配送，供货商应当在4小时内送到采购人指定地点。

8.耗材临近失效期，采购人提前2个月向供货商提出书面更换要求，供货商须在耗材失效前1个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

9.因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，并承担医患双方调解的费用赔付；若供货商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购人除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面解除合同且不承担违约责任。

10.采购人向供货商发出售后需求（如退换货）通知后，供货商应于收到该通知后2小时内响应并根据采购人要求提供退换货售后服务。若供货商售后联系人或联系方式发生变更，应在变更前3日内书面通知采购人，否则由此产生的不利后果由供货商自行承担。签订合同时，供货商须同时与采购人签订《廉洁购销协议》，并在合同履行过程中严格执行协议内容。

三、商务要求

1.交货时间：自合同签订起365日。

2.交货地点：成都市龙泉驿区青台山路222号。

3.支付方式：

3.1每月按照采购双方确认的送货清单及中标单价据实结算，发票和送货单资料随货物一起送达采购人，采购人收到供货商出具的合法有效完整的完税发票及其他结算资料后10个工作日内支付上月款项。支付总金额不超过本项目采购预算。

3.2每次付款前，供货商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。

3.3在合同期内，当实际结算金额达到合同总金额的70%时，供货商必须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供货商鲜章）通知采购人；当实际结算金额达到合同总金额的100%后，双方未按《政府采购法》规定签订增量协议，供货商仍继续自行送货的，采购人对超过合同总金额部分金额不予支付，由供货商自行承担相应损失。
