
成都市龙泉驿区中医医院放射相关评价检测技术服务项目比选文件
项目概况

根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，为了切实保障我院放射场所工作人员的职业健康安全，我院拟选择一家供应商，提供个人剂量检测、放射工作场所及设备性能检测、辐射环境监测、职业病危害放射防护预评价、职业病危害控制效果放射防护评价、验收检测等放射相关评价检测技术服务。该供应商负责进行全面、细致的放射检测，出具正式的检测报告，并对所出具检测报告的真实性和合法性负责，详细需求见后。

1.项目名称：成都市龙泉驿区中医医院放射相关评价检测技术服务项目。

2.项目总预算：4.6万元/年。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力； 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件；

7.1 检测服务单位须持有国家计量认证（CMA）资质证书，证书附表包含环境监测、电离辐射、放射卫生防护相关检验检测参数范围，且证书在有效期内。

7.2 检测服务单位应取得省级卫生健康行政部门认可的放射卫生技术服务机构资质，资质技术服务范围包含：放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测；认定的检测能力须覆盖我单位现有全部放射诊疗设备。

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

三、服务内容及要求

服务内容

1.医院放射工作人员约130名。

2.射线装置16台，其中有14台III类射线装置，2台II射线装置。

3.预计未来3年新购入2台射线装置。
（二）服务要求

1.按期完成全院所有放射设备年度检测，整体分为设备性能及防护监测、辐射环境监测两大核心模块，全面覆盖全院在用放射诊疗设备及对应机房区域，做到无遗漏设备、无遗漏监测点位，严格满足国家年度质控及放射防护合规要求。

2.设备性能及防护监测：依据对应行业标准开展全项核心性能参数检测，包含设备输出剂量、剂量重复性、图像分辨力、低对比度分辨率、层厚精度、CTDI剂量指数等关键质控指标；同步核查设备自身防护装置、安全联锁、警示装置、设备防护性能是否合规有效，保障设备诊疗运行安全。

3.辐射环境监测：全覆盖机房内外重点区域，包含设备操作位、机房门口、候诊区域、机房邻室、上下楼层、走廊通道等人员常驻区域；重点检测机房墙体、门窗、观察窗、管线缝隙等薄弱点位的漏射线剂量率，全面核查机房整体辐射屏蔽防护效果，确保周边环境辐射剂量符合国标限值要求。

4.出具正式CMA年度检测报告，结论清晰、数据真实，明确合格/不合格判定；对不合格项逐条说明原因、给出可落地的整改方案，并提供免费复测服务，直至指标合格。

四、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

表1 放射相关评价检测技术服务项目单项报价表

	序号
	项目名称
	最高限价
	最终报价
	备注

	1
	放射装置状态检测(CT、DR、移动DR、牙片机、口腔CT、骨密度、DSA、移动C臂等)
	1000元/台
	
	16台设备

	2
	放射装置辐射环境监测
	600元/台
	
	15间

	3
	预评
	2500元/台
	
	根据医院实际监测情况支付费用

	4
	控评
	2500元/台
	
	根据医院实际监测情况支付费用

	5
	验收检测
	1000元/台
	
	根据医院实际监测情况支付费用

	6
	放射工作人员个人剂量监测
	单剂量：115元/人/年；双剂量：180元/人/年
	
	预估监测人数为135人，根据实际监测人数支付费用


注：1.供应商报价不得超过最高限价，满足项目全部要求，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，所报价格包含服务过程中所产生的一切费用。

3.承诺：提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

                                   供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)

五、评审方式

1.本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，业务归口管理部门在监督部门的监督下现场拆封密封文件。

2.本次评审采用综合评分进行。评审分为符合性审查、综合评分评审二部分。只有第二条资格条件的的比选申请人才能进入综合评分评审，综合评分标准见表1。

3.评审小组根据其综合得分由高到低排序推荐前三名为中选候选人。以排名第一的为中选人。排名第一的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，比选人可以确定排名第二的为中选人，依此类推，如不能确定中选人，可重新组织比选。若比选申请人报价相同时，则组织比选申请人抽签确定排名顺序。


表2 综合评分标准

	项目
	评分细则

	报价（26分）
	以本次有效供应商响应报价的平均值为基准价，报价得分按如下计算：
①报价高于基准价：（基准价/响应报价）*26分
②报价低于基准价：（响应报价/基准价）*26分
③报价等于基准价：26分

	业绩（6分）
	2023年1月1日至今，供应商提供类似业绩清单，提供合同或中标通知书，每提供一个业绩得2分，最多得6分。

	
	

	人员配置*（28分）
	1、供应商拟投入本项目的项目负责人：具有卫生类专业正高职称的得6分，本项最高得6分，不提供不得分。

2、拟投入本项目的技术服务团队成员：具有高级职称的每人得3分，本项最高得9分。本项不得重复计算项目负责人分数。

3、拟投入本项目的的技术服务团队成员：具备注册核安全工程师的每人得8分，本项最高得8分；

4、拟投入本项目的技术服务团队成员是省级或国家级职业健康专家库成员（放射卫生类）的得5分，本项最高得5分，不提供不得分。须提供卫健委出具的红头文件复印件，标注并加盖公章。

以上人员均需具备放射卫生评价资质，不具备不得分，提供资质证书复印件，社保或劳动合同并加盖公章，退休人员提供退休证明。

	
	

	技术服务方案（20分）
	1、供应商应针对本项目特点提供整体服务方案，能完全满足采购人需求，包括但不限于具体工作流程、详细的服务方案等。

要求项目总体目标明确，进度安排合理，项目各阶段实施方案合理、清晰、可行度高，应对措施可行性高，计0-5分；

2、供应商应针对本项目提供时间进度计划的安排及说明，根据其科学性、合理性、有效性、紧密程度等情况综合赋分，按其响应程度计0-5分，不提供不计分。

3、根据本项目实际情况，供应商须提供人员配备情况说明，包括根据项目的特点合理分配管理人员、检测人员及其岗位职责，按其响应程度计0-5分，不提供不计分。

4、供应商须提供监测设备配置情况（设备明细表等材料为准），进行横向比较综合赋分，按其响应程度计0-5分，不提供不计分。

	
	

	综合实力

（20分）
	1、提供近五年内税务局出具的纳税信用评价信息，年度评价结果每有1个A得2分，最高10分。

2、提供一年内的社会保险单位参保证明，参保人数＜100人的得3分，100人≤参保人数＜200人的6分，参保人数≥200人的得10分。

	总分（100分）
	


注：人员配置情况需填写表3. 
表3 人员配置信息汇总表

	项目人员
	姓名
	卫生类专业职称
	是否属于注册核安全工程师
	是否属于省级或国家级职业健康专家库成员（放射卫生类）

	负责人
	
	
	
	

	技术服务团队成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


六、评审文件要求

（一）文件包括但不限于以下资料

文件分三部分：

第一部分：目录、报价清单；

第二部分：有效的营业执照、 相关资质资料等；

第三部分：业绩、人员配置信息表和相关资质证书、技术服务方案等项目需求应答、技术要求及售后服务、履约能力等法律法规要求或其他需要说明的事项。
*备注：严格按照以上顺序制作文件，所有资料加盖单位鲜章。

（二）文件制作要求

1．装订成册1册，封面需明确注明项目名称+项目编号+公司名称；

2．标注目录；

3．标注页码；

4．文件密封，若有分册，需密封完好并加盖骑缝章。

七、商务要求
1.服务期限：3年，合同一年一签。

2.付款方式：项目履约完毕，供应商提交全部检测报告，经医院项目负责人验收合格后，根据供应商实际检测服务数量，结合供应商所报价格计算结算金额，一次性支付服务费用。接到医院项目负责人的开票通知过后，成交供应商需提供等额合法发票及相关凭证材料，医院项目负责人收到后按照财务管理相关规定支付费用。因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延迟时由供应商承担一切后果，医院不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见合同尾页盖章处。供应商应承担的违约金、赔偿金等，医院有权在应付未付款中直接扣除。
3.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

4.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

八、承诺函

成都市龙泉驿区中医医院：

根据贵单位                       项目，我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合采购人根据采购项目提出的特殊条件；

1.持有国家计量认证（CMA）资质证书，证书附表包含环境监测、电离辐射、放射卫生防护相关检验检测参数范围，且证书在有效期内。

 2.取得省级卫生健康行政部门认可的放射卫生技术服务机构资质，资质技术服务范围包含：放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测；认定的检测能力须覆盖采购人现有全部放射诊疗设备。

（七）公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（八）本项目不允许联合体参加。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。

四、我单位保证按照比选文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证其真实、准确。
                          供应商名称(公章)：

              法定代表人或授权代表（签字）：

                             年    月   日
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