一、项目概述

1、本项目共1个包，采购次氯酸钠溶液配送服务供应商一名,服务期限三年，合同一年一签。
2、采购清单
	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	次氯酸钠溶液
	工业


二、商务要求

1、付款方式：每月按照甲方确认的送货清单、合同单价及考核结果据实结算（实际支付金额=根据送货清单及合同单价计算的应支付金额×考核支付率），发票和送货单等资料随货物一起送达甲方，采购收到结算资料后10个工作日内支付上月款项。结算总价不得超过本项目采购预算，超出预算自动终止本次采购合同）。

2、服务周期：三年，合同一年一签，年度考核合格后签订下一年度合同。

3、交货地点：成都市龙泉驿区中医院指定地点。

三、技术要求

符合国家强制标准《次氯酸钠》（GB19106-2013 A 型Ⅱ标准），次氯酸钠溶液有效氯含量≥10%，到货合格率 100%。

四、其他服务要求
1、中标供应商为采购人提供水质检测所需试剂盒以及检测工具。

2、交付时间：接到采购人订货通知后 8 小时送货到采购人指定地点。投标人应进行适当备货，确保采购人需求，若采购人有紧急需求，投标人需在 2 小时内送货到采购人指定地点。

3、质保期不低于半年。

4、质保期内若发现临近过期，供应商于 24 小时内进行更换。

5、投标人所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、运费、税费、安装、售后服务费等一切与本项目相关的费用。

6、核对货物的商品有厂名，厂址，合格证，若第一次出现到货验收不合格的情况，供应商须无条件退货并于24 小时内更换，并赔付该批次氯酸钠总价的10%的违约金；若第二次出现到货验收不合格的情况，采购人有权拒绝付款和解除合同，并将相关情况上报卫生主管部门和环保主管部门。

7、供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

8、验收标准和方法:

（1）随车出具次氯酸钠溶液出厂合格证和检验报告，并接受采购人抽检。

（2）验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

考核标准及应用：

	序号
	考核项目
	分值(100

分 )
	考核标准
	得分

	1
	配送保障
	25分
	未按时配送的，出现漏送、错送，每发现 一次扣5分，扣完为止。
	

	2
	售后服务
	25分
	产品质保期不足半年的，一次扣5分；未按约定时间退换货的，一次扣5分；未配置专人联络的，扣5分；扣完为止。
	

	3
	质量保障
	25分
	运输、包装、是否符合要求，不满足要求一次扣10分；未随货出具合格证，一次扣10分，扣完为止。
	

	4
	服务态度
	25分
	工作人员态度恶劣或不服从甲方管理的每 发现一次扣5分，扣完为止。
	

	总分
	


考核标准应用：
1.考核按月进行评分，月考核评分低于80分（不含80分），扣减当月货款4%，考核评分低于70分（不含70分），扣减当月货款6%，考核评分低于60分（不含60分），扣减当月货款8%，但出现考核年度内有连续3个月评分低于60分（不含60分）的，甲方有权立即终止合同，未履行的部分不再履行(违约责任除外)，由此带来的经济损失和责任由乙方承担。

2.年度考核分以月考核平均分计算，年度考核分低于80分（不含80分），甲方有权不续签下一年度合同。
